血浆解冻仪招标参数

一、技术参数：

1、解冻血袋种类：冷沉淀、凝血因子、血浆、血小板；

▲2、大容量水循环系统，保证血浆解冻时所需的安全水浴温度，解冻更迅速﹑更充分，大大减少纤维蛋白的析出，无瞬间温差。

▲3、摆动功能，缩短解冻时间。解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间；

4、具有上排水功能，工作室无需地漏；

5、控温范围：25-60°C

6、解冻时间：8-15  min

▲7、血浆融化量：最大可达24袋

8、自动补水功能，无需人工操作

二、配置：

1、主机1台

2、进水管1根

3、排水管1根

4、说明书1份

5、保修卡1份

6、合格证1份

7、融浆筐1个

三、质保售后：

1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；

4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。

5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书，方可验收。

6、	承担连接医院现有信息端口费用。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的广东省医用耗材联盟采购区或珠海区域耗材临时采购区内挂牌；若配套耗材不在以上两个区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。