科研设备一批需求参数

一．技术参数

（一）CO2培养箱：

1.温度范围-要求在25°C至42°C之间可调节；

2.相对湿度-要求在60%至95%之间可调节；

3.CO2浓度-要求在0.2%至20%之间可调节；

（二）蛋白电泳转膜系统：

1.基础电泳仪电源电压10～300V，可同时输出≥4 组电源；

2.小型垂直电泳槽可同时进行 4 块凝胶电泳或使用塑料挡板进行 1 块凝胶电泳；2 块胶缓冲液总体积≥700ml；4 块胶缓冲液总体积≥1000ml；

3.小型湿转印槽可同时转印 2 块凝胶；电极丝相距 4cm；内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量；可与小型垂直电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。

（三）高速台式冷冻离心机：

最大转速为16000r/min；最大离心力为 21000xg；具备低温冷冻离心功能；

需配角转子①-最高转速16000±1000r/min，容量24×1.5mL；

需配角转子②-最高转速≥9000r/min，容量8×15mL；

需配角转子③-最高转速≥8000±1000r/min，容量6×50mL。

二．配置

1、CO2培养箱1套

2、蛋白电泳转膜系统1套

3、高速台式冷冻离心机1套

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。