第二章  用户需求书

- 一、项目概况

- 本项目位于广东省珠海市香洲区拱北粤华路208号，原珠海市中西医结合医院旧址；医院现状用地面积为40455.79㎡；北邻夏湾路，南邻粤华路，西邻夏四路，东邻桂花南路，于珠海市拱北商圈内，交通便利，人流量大。新建综合楼建筑面积约7.28万平方米（地上建筑面积约5.30万平方米，地下建筑面积1.98万平方米）。改扩建后院区总建筑面积约13.3万平方米（病床数量为1200张）。以上涉及数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

- 本次工程内容为新建综合楼室内5G信号分布覆盖系统建设。

- 二、采购内容

| 采购标的 | 数量 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新建大楼室内5G信号分布覆盖系统 | 1项 | 30天 |  |

- 二、采购内容

- 本项目位于广东省珠海市香洲区拱北粤华路208号，原珠海市中西医结合医院旧址；医院现状用地面积为40455.79㎡；北邻夏湾路，南邻粤华路，西邻夏四路，东邻桂花南路，于珠海市拱北商圈内，交通便利，人流量大。新建综合楼建筑面积约7.28万平方米（地上建筑面积约5.30万平方米，地下建筑面积1.98万平方米）。改扩建后院区总建筑面积约13.3万平方米（病床数量为1200张）。以上涉及数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

- 本次工程内容为新建综合楼室内5G信号分布覆盖系统建设。

- 覆盖范围系统必须确保所有区域的信号（提供移动、联通、电信及广电手机信号室内覆盖）强度达到通信网络要求，特别关注电梯、楼梯、卫生间等信号盲区。

- 设备选型：根据覆盖范围、信号需求和传输容量选择合适的设备，确保性能稳定、安全可靠。

- 系统架构：采用模块化设计，便于维护和管理，明确信号源、传输设备、分布系统和接入设备的架构。

- 布线设计：遵循简洁、安全、易于维护的原则，使用合格的线缆，确保截面积满足传输需求。

- 防雷接地：设置可靠的防雷接地设施，接地电阻需符合规定，以防止雷击对设备造成损害。

- 安装、调试、验收要求：

6.1成交供应商必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、分布系统安装并调试至正常的最佳状态。

6.2货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，需为全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

6.3货物为未启封全新包装产品，出厂合格证、序列号、包装箱号需与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6.4交付时间：合同签订后30个日历日内安装调试完毕并交付采购人使用。

- 6.5服务地点：珠海市中西医结合医院指定地点。

6.6验收方式：货物安装调试完毕后应将货物交付给采购人正常使用，货物经采购人正常使用至少3个月后，成交供应商应向采购人申请组织验收，采购人在一个月内组织各部门进行验收。正常使用期间若设备不能正常使用，成交供应商应无条件进行更换、维修设备，正常使用期应重新计算。验收内容包括但不限于货物功能、性能及各项技术参数指标及服务内容等。

- 7.报价：包括但不限于货物购置费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用、售后服务费用、接口费、各项税费及合同实施过程中所有应当预见和不可预见费用。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的磋商响应报价中而不予支付。

- 8.付款方式：

- （1）合同签订生效后20个工作日内采购人向成交供应商支付合同总额30%的预付款；全部货物配置齐全且正常运行至少3个月后成交供应商向采购人申请组织验收，经采购人验收合格，符合采购人要求的，由采购人出具验收合格报告，出具报告后20个工作日内采购人向成交供应商支付合同总额的60%。剩余合同金额的10%在验收合格12个月后20个工作日内支付。

##### （2）付款前,成交供应商必须提供合法正规等额完税的发票经采购人审核,若成交供应商未提供相关发票或提供的相关发票不合格的，采购人有权拒绝支付且不承担任何延期付款等违约责任。若因成交供应商原因或所开增值税专用发票存在问题造成采购人日后发生税收风险而产生的经济损失，成交供应商应予赔偿。

##### （3）成交供应商凭以下有效文件与甲方结算：

##### 1）合同；

##### 2）成交供应商开具的完税发票；

##### 3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

- 4）成交通知书（复印件加盖成交供应商公章）。