电子气管插管软镜采购需求

一．技术参数

1）单极吸引器：Φ5；工作长度：常规 180–450mm；材质：头部 M 号医用不锈钢；绝缘套管 PEEK；功能：术中吸除血液、烟雾、冲洗液；带电凝可同步止血，头部有钩 / 棒 / 铲形，适配多种手术场景。

2）持针钳：Φ3、Φ5；工作长度：180–450mm；材质：钳头 630 号钢；杆部 M 号医用不锈钢；功能：夹持缝合针，完成腹腔镜下缝合、打结；有直 / 弯头、精细头型，枪式手柄更轻便。

3）单极分离钳：Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：180–450mm；材质：头部特种不锈钢；杆部 M 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：组织分离、牵拉、暴露视野；可 360° 旋转，带电凝同步止血，高绝缘款可用于神经监测。

4）单极抓钳：Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：180–500mm；材质：头部特种不锈钢；杆部 M 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：抓取、固定组织 / 器官；百种钳头适配胃肠、胆囊、胆道等，带电凝可止血。

5）单极电凝（钩、棒、铲、针）：Φ3、Φ5；工作长度：多款适配；材质：头部 M 号 / C 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：电凝止血、组织切割、分离；钩 / 棒 / 铲 / 针四种头型，满足不同操作需求。

6）单极抓钳：Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：180–500mm；材质：头部特种不锈钢；杆部 M 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：抓取、固定组织 / 器官；百种钳头适配胃肠、胆囊、胆道等，带电凝可止血。

7）单极抓钳：Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：180–500mm；材质：头部特种不锈钢；杆部 M 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：抓取、固定组织 / 器官；百种钳头适配胃肠、胆囊、胆道等，带电凝可止血。

8）举宫器：举宫杆Φ4–8mm；举宫杯Φ30–60mm；总长：403–540mm；材质：M 号医用不锈钢；功能：妇科腹腔镜手术中支撑、摆动子宫，暴露手术视野；带冲洗通道可注液 / 引流。

9）单极抓钳：Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：180–500mm；材质：头部特种不锈钢；杆部 M 号钢；绝缘套管 PEEK；功能：抓取、固定组织 / 器官；百种钳头适配胃肠、胆囊、胆道等，带电凝可止血。

10）组织剪（微型 / 腹腔镜通用）：直径：微型 Φ1.2–2.4mm；腹腔镜 Φ3、Φ5、Φ10；工作长度：微型 150–580mm；腹腔镜 180–550mm；材质：头部 C 号高硬度不锈钢；杆部 M 号钢；功能：剪切组织、韧带、缝线；刃口锋利，微型款用于精细微创手术。

11）举宫杯（杯式举宫器配件）：外径：Φ30±5、Φ35±5、Φ40±5、Φ45±5、Φ50±5、Φ60±5mm；配套杆径：Φ4.0/6.0/8.0mm；总长：约 220–540mm；材质：医用不锈钢；功能：适配举宫器使用，托举子宫，固定宫颈，配合妇科腹腔镜手术。

二．单台配置

1）单极吸引器*3把

2）持针钳*3把

3）单极分离钳*3把

4）单极抓钳*3把

5）单极电凝（钩、棒、铲、针）*3把

6）单极抓钳*3把

7）单极抓钳*3把

8）举宫器*3把

9）单极抓钳*3把

10）组织剪（微型 / 腹腔镜通用）*3把

11）举宫杯（杯式举宫器配件）*3把

三、质保售后要求：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况

1. 配套耗材需在招采子系统（广东省）挂牌，并确保可以在平台完成合同订单签订工作。若查询耗材未在平台挂网，则不通过资格审查。